## pov-sample-good 11,12 2019
Тип поверки | Регистрационный номер типа СИ в Госреестре | Зарезерви-рованный пустой столбец | Зарезерви-рованный пустой столбец | Модификация СИ | Кол-во пове-ренных СИ | Заводской номер | Конеч-ный завод-ской номер | Дата поверки СИ | Дата следующей поверки СИ | Номер наклейки | Наименование документа, на основании которого выполняется поверка | Пригод-ность СИ | Номер свидетель-ства о поверке | Номер извеще-ния о непри-годности | Прочие сведения | Область приме-нения | Эталоны, применя-емые при поверке | ГПЭ, применяемые при поверке | Типы СИ, применя-емые при поверке | Типы СО, применя-емые при поверке
TypePOV | GosNumberPOV | NamePOV | DesignationSiPOV | DeviceMarkPOV | DeviceCountPOV | SerialNumPOV | SerialNumEndPOV | CalibrationDatePOV | NextcheckDatePOV | MarkCipherPOV | DocPOV | DeprcatedPOV | NumCertfPOV | NumSvidPOV | PrimPOV | ScopePOV | StandartPOV | GpsPOV | SiPOV | SoPOV
1 | 28544-05 |  |  | МП - 160 | 1 | 839 |  | 2019-11-20 | 2020-11-19 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1 - 100 | 1 | 1331075 |  | 2019-11-20 | 2020-11-19 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1 - 100 | 1 | 3016593 |  | 2019-11-20 | 2020-11-19 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1 - 100 | 1 | 1516812 |  | 2019-11-20 | 2020-11-19 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1 - 100 | 1 | 1257244 |  | 2019-11-20 | 2020-11-19 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1 - 100 | 1 | 245818 |  | 2019-11-20 | 2020-11-19 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 810235 |  | 2019-11-20 | 2020-11-19 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 701103 |  | 2019-11-20 | 2020-11-19 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 488174 |  | 2019-11-20 | 2020-11-19 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 629937 |  | 2019-11-20 | 2020-11-19 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 890625 |  | 2019-11-20 | 2020-11-19 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 314796 |  | 2019-11-21 | 2020-11-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 990126 |  | 2019-11-21 | 2020-11-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 151 |  | 2019-11-21 | 2020-11-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 477 |  | 2019-11-21 | 2020-11-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3485-73 |  |  | МТП - Сд-100-ОМ2 | 1 | 6167 |  | 2019-11-21 | 2020-11-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ЭКМ - 2У | 1 | 502613 |  | 2019-11-21 | 2020-11-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ЭКМ - 2У | 1 | 10894 |  | 2019-11-21 | 2020-11-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ЭКМ - 2У | 1 | 22385 |  | 2019-11-21 | 2020-11-20 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3087-80 |  |  | МТП - 1 | 1 | 4938 |  | 2019-11-22 | 2020-11-21 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-87 |  |  | МТП - 1М | 1 | 6081 |  | 2019-11-22 | 2020-11-21 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3087-80 |  |  | МТП - 1 | 1 | 850 |  | 2019-11-22 | 2020-11-21 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 162025 |  | 2019-11-22 | 2020-11-21 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 4489 |  | 2019-11-22 | 2020-11-21 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 160 | 1 | 2699858 |  | 2019-11-22 | 2020-11-21 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 27227-04 |  |  | МП3 - Уф | 1 | 353 |  | 2019-11-22 | 2020-11-21 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | ВП4 - У | 1 | 893884 |  | 2019-11-22 | 2020-11-21 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 1652-99
1 | 10135-88 |  |  | ВП4 - У | 1 | 894740 |  | 2019-11-22 | 2020-11-21 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 1652-99
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1 - 100 | 1 | 28169 |  | 2019-11-22 | 2020-11-21 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1783-63 |  |  | ОБВ1 - 160 | 1 | 128300 |  | 2019-11-22 | 2020-11-21 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 1652-99
1 | 1783-63 |  |  | ОБВ1 - 160 | 1 | 1542466 |  | 2019-11-22 | 2020-11-21 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 1652-99
1 | 1781-63 |  |  | ОБВ1 - 100 | 1 | 2506458 |  | 2019-11-22 | 2020-11-21 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 1652-99
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1 - 100 | 1 | 1831968 |  | 2019-11-22 | 2020-11-21 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 4-35 |  | 2019-11-24 | 2020-11-23 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 4-76 |  | 2019-11-24 | 2020-11-23 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 4-190 |  | 2019-11-24 | 2020-11-23 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 4-230 |  | 2019-11-24 | 2020-11-23 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 6-270 |  | 2019-11-24 | 2020-11-23 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 151 |  | 2019-11-24 | 2020-11-23 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 152 |  | 2019-11-24 | 2020-11-23 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 353 |  | 2019-11-24 | 2020-11-23 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 2646 |  | 2019-11-24 | 2020-11-23 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 29 |  | 2019-11-24 | 2020-11-23 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3087-80 |  |  | МТП - 1 | 1 | 315 |  | 2019-11-24 | 2020-11-23 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1844-63 |  |  | МТИ | 1 | 11265 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 1844-63 |  |  | МТИ | 1 | 11016 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 1844-63 |  |  | МТИ | 1 | 12666 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 1844-63 |  |  | МТИ | 1 | 12020 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 1844-63 |  |  | МТИ | 1 | 11597 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 309 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-87 |  |  | МТП - 1М | 1 | 777 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3087-80 |  |  | МТП - 1 | 1 | 733 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3087-80 |  |  | МТП - 1 | 1 | 97 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 908008 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 53 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 8-7 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 211 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 138 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 176 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 1 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 43 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 748 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 2655 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 4-15 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 815 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 1-767 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 698 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 725 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 146 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 23 |  | 2019-11-25 | 2020-11-24 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 16529-97 |  |  | МП - 100 | 1 | 1000 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 721004 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМ1 - 160 | 1 | 3332 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 2727927 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 899627 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 861250 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 981367 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 981176 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 651815 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 896177 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 721128 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 079878 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 869525 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 0204 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 1301 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 947 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 162 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМ1 - 160 | 1 | 1792020 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМ1 - 160 | 1 | 1747347 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМВ - 160 | 1 | 186 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1 - 100 | 1 | 2380186 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1 - 100 | 1 | 834283 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | Н-7381 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 933824 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП3 - У | 1 | 1217190 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 020887 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 7-39 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 7-152 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3087-80 |  |  | МТП - 1 | 1 | 76 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 4516 |  | 2019-11-26 | 2020-11-25 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ6 | 1 | 39 |  | 2019-11-27 | 2021-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 11044-87 |  |  | ДМ1001 - У2 | 1 | 6370 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 599938 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3087-80 |  |  | МТП - 1 | 1 | 266 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-87 |  |  | МТП - 1М | 1 | 3432 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 3977 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 4-68 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 1045 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 951 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 895 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 264 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3383-72 |  |  | МТ | 1 | 42 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМГн1 - 160 | 1 | 636330 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 2561-70 |  |  | М1Д | 1 | 1203 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 2561-70 |  |  | М1Д | 1 | 5276 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 27227-04 |  |  | МП3 - Уф | 1 | 254 |  | 2019-11-27 | 2021-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ5 | 1 | 7042 |  | 2019-11-27 | 2021-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ5 | 1 | 794 |  | 2019-11-27 | 2021-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1 - 100 | 1 | 832883 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ5 | 1 | 825 |  | 2019-11-27 | 2021-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП4 - У | 1 | 716222 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 27227-04 |  |  | МП3 - Уф | 1 | 862 |  | 2019-11-27 | 2021-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 27227-04 |  |  | МП2 - Уф | 1 | 859 |  | 2019-11-27 | 2021-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 60168-15 |  |  | ФТ МП3 - Уф исп ЭКО | 1 | 731 |  | 2019-11-27 | 2021-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 27227-04 |  |  | МП3 - Уф | 1 | 730 |  | 2019-11-27 | 2021-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 60168-15 |  |  | ФТ МП3 - Уф исп ЭКО | 1 | 253 |  | 2019-11-27 | 2021-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 60168-15 |  |  | ФТ МП3 - Уф исп ЭКО | 1 | 256 |  | 2019-11-27 | 2021-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 27227-04 |  |  | МП4 - Уф | 1 | 209 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП4 - У | 1 | 190 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 10135-88 |  |  | МП4 - У | 1 | 177 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 4041-74 |  |  | ВЭ - 16Рб | 1 | 3711825 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 4041-74 |  |  | ВЭ - 16Рб | 1 | 911974 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1784-63 |  |  | ОБМ1 - 160 | 1 | 2620334 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1 - 100 | 1 | 3859 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1 - 100 | 1 | 328509 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1778-63 |  |  | ОБМ1 - 100 | 1 | 2594590 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 3255-72 |  |  | МТП - 100 | 1 | 905816 |  | 2019-11-27 | 2020-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 25913-03 |  |  | ТМ5 | 1 | 7040 |  | 2019-11-27 | 2021-11-26 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1785-70 |  |  | МТП - 160А | 1 | 583850 |  | 2019-11-28 | 2020-11-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1781-63 |  |  | ОБВ1 - 100 | 1 | 1206621 |  | 2019-11-28 | 2020-11-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 1652-99
1 | 27227-04 |  |  | МП3 - Уф | 1 | 354 |  | 2019-11-28 | 2020-11-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 49867-12
1 | 1844-63 |  |  | МТИ | 1 | 9120 |  | 2019-11-28 | 2020-11-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 1844-63 |  |  | МТИ | 1 | 9191 |  | 2019-11-28 | 2020-11-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 1844-63 |  |  | МТИ | 1 | 40956 |  | 2019-11-28 | 2020-11-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 1844-63 |  |  | МТИ | 1 | 40934 |  | 2019-11-28 | 2020-11-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 1844-63 |  |  | МТИ | 1 | 11088 |  | 2019-11-28 | 2020-11-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 1844-63 |  |  | МТИ | 1 | 12255 |  | 2019-11-28 | 2020-11-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 1844-63 |  |  | МТИ | 1 | 12301 |  | 2019-11-28 | 2020-11-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 1844-63 |  |  | МТИ | 1 | 9189 |  | 2019-11-28 | 2020-11-27 | Нет данных | МИ 2124-90 | Пригоден |  |  |  |  | 68984-17
1 | 5778-56 |  |  | МО | 1 | 71424 |  | 2019-12-16 | 2020-12-15 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 43 |  |  |  | 1652-99
1 | 5778-56 |  |  | МО | 1 | 105357 |  | 2019-12-16 | 2020-12-15 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 44 |  |  |  | 1652-99
1 | 5778-56 |  |  | МО | 1 | 76607 |  | 2019-12-20 | 2020-12-19 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 45 |  |  |  | 1652-99
1 | 5778-56 |  |  | МО | 1 | 60514 |  | 2019-12-20 | 2020-12-19 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 46 |  |  |  | 1652-99
1 | 5778-56 |  |  | МО | 1 | 71433 |  | 2019-12-20 | 2020-12-19 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 47 |  |  |  | 1652-99
1 | 5778-56 |  |  | МО | 1 | 63512 |  | 2019-12-20 | 2020-12-19 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 48 |  |  |  | 1652-99
1 | 5778-56 |  |  | МО | 1 | 71214 |  | 2019-12-20 | 2020-12-19 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 49 |  |  |  | 1652-99
1 | 5778-56 |  |  | МО | 1 | 106799 |  | 2019-12-20 | 2020-12-19 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 50 |  |  |  | 1652-99
1 | 5778-56 |  |  | МО | 1 | 12385 |  | 2019-12-20 | 2020-12-19 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 51 |  |  |  | 1652-99
1 | 5778-56 |  |  | МО | 1 | 104450 |  | 2019-12-20 | 2020-12-19 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 52 |  |  |  | 1652-99
1 | 5778-56 |  |  | МО | 1 | 65614 |  | 2019-12-23 | 2020-12-22 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 53 |  |  |  | 1652-99
1 | 5778-56 |  |  | ВО | 1 | 82400 |  | 2019-12-23 | 2020-12-22 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 54 |  |  |  | 1652-99
1 | 5778-56 |  |  | ВО | 1 | 40589 |  | 2019-12-23 | 2020-12-22 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 55 |  |  |  | 1652-99
1 | 5778-56 |  |  | ВО | 1 | 84104 |  | 2019-12-23 | 2020-12-22 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 56 |  |  |  | 1652-99
1 | 5778-56 |  |  | ВО | 1 | 40518 |  | 2019-12-23 | 2020-12-22 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 57 |  |  |  | 1652-99
1 | 5778-56 |  |  | ВО | 1 | 40686 |  | 2019-12-23 | 2020-12-22 | Нет данных | МИ 2145-91 | Пригоден | 58 |  |  |  | 1652-99
1 | 1491-93 |  |  | НМП - 52-М2-У3 | 1 | 1706778 |  | 2019-12-24 | 2020-12-23 | Нет данных | ГОСТ 8.053-73 | Пригоден |  |  |  |  | 968-70
1 | 1491-93 |  |  | НМП - 52-М2-У3 | 1 | 1105840 |  | 2019-12-24 | 2020-12-23 | Нет данных | ГОСТ 8.053-73 | Пригоден |  |  |  |  | 968-70
1 | 1491-93 |  |  | НМП - 52-М2-У3 | 1 | 1105643 |  | 2019-12-24 | 2020-12-23 | Нет данных | ГОСТ 8.053-73 | Пригоден |  |  |  |  | 968-70
Formulas:
Дата следующей поверки СИ = EDATE([1]!Для_ЖУРНАЛА_ПОВЕРОК_20193[[#This Row],[Дата поверки день]],[1]!Для_ЖУРНАЛА_ПОВЕРОК_20193[[#This Row],[Периодичность поверки приборов, мес.]])-1