## Пример
Тип поверки | Регистрационный номер типа СИ в Госреестре | Зарезерви-рованный пустой столбец | Зарезерви-рованный пустой столбец | Модификация СИ | Кол-во пове-ренных СИ | Заводской номер | Конеч-ный завод-ской номер | Дата поверки СИ | Дата следующей поверки СИ | Номер наклейки | Наимено-вание документа, на основании которого выполняется поверка | Пригод-ность СИ | Номер свидетель-ства о поверке | Номер извеще-ния о непри-годности | Прочие сведения | Область приме-нения | Эталоны, применя-емые при поверке | ГПЭ, применяемые при поверке | Типы СИ, применя-емые при поверке | Типы СО, применя-емые при поверке
TypePOV | GosNumberPOV | NamePOV | DesignationSiPOV | DeviceMarkPOV | DeviceCountPOV | SerialNumPOV | SerialNumEndPOV | CalibrationDatePOV | NextcheckDatePOV | MarkCipherPOV | DocPOV | DeprcatedPOV | NumCertfPOV | NumSvidPOV | PrimPOV | ScopePOV | StandartPOV | GpsPOV | SiPOV | SoPOV
1 | 504-70 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 55304 |  | 2020-01-17 | 2020-01-16 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 1/20 |  |  |  | 394-49ǀ 16032-97
1 | 504-70 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 9596 |  | 2020-01-17 | 2020-01-16 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 2/20 |  |  |  | 394-49, 16032-97
1 | 3050-72 |  |  | СЧ-50А | 1 | 164 |  | 2020-01-17 | 2020-01-16 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 3/20 |  |  |  | 394-49, 811-66
1 | 22574-05 |  |  | ВТ 8908-50 | 1 | 00021 |  | 2020-01-17 | 2020-01-16 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 4/20 |  |  |  | 394-49, 811-66
1 | 4984-74 |  |  | РН-50Ш13П-1 | 1 | 12055 |  | 2020-01-17 | 2020-01-16 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 5/20 |  |  |  | 394-49, 811-66
1 | 3809-73 |  |  | РП-100Ш13 | 1 | Р0717 |  | 2020-01-17 | 2020-01-16 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 6/20 |  |  |  | 394-49, 811-66
1 | 368-72 |  |  | РП-150МГ | 1 | 8689 |  | 2020-01-17 | 2020-01-16 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 7/20 |  |  |  | 394-49, 811-66
1 | 22574-05 |  |  | ВТ 8908-150МГ | 1 | 00065 |  | 2020-01-17 | 2020-01-16 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 8/20 |  |  |  | 394-49, 811-66
1 | 1425-70 |  |  | РП-500Г13(м) | 1 | 00639 |  | 2020-01-17 | 2020-01-16 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 9/20 |  |  |  | 394-49, 811-66
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 8 |  | 2020-01-20 | 2020-01-19 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 10/20 |  |  |  | 16032-97
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 40 |  | 2020-01-20 | 2020-01-19 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 11/20 |  |  |  | 16032-97
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 56 |  | 2020-01-20 | 2020-01-19 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 12/20 |  |  |  | 16032-97
1 | 504-74 |  |  | ВНЦ-2 | 1 | 11031 |  | 2020-01-20 | 2020-01-19 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 13/20 |  |  |  | 394-49, 16032-97
1 | 504-70 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 055082 |  | 2020-01-20 | 2020-01-19 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 14/20 |  |  |  | 394-49, 16032-97
1 | 368-72 |  |  | РП-150МГ | 1 | 8335 |  | 2020-01-20 | 2020-01-19 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 15/20 |  |  |  | 811-66, 394-49
1 | 3406-72 |  |  | РП-200Ш13 | 1 | 4558 |  | 2020-01-20 | 2020-01-19 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 16/20 |  |  |  | 811-66, 394-49
1 | 1425-70 |  |  | РП-500Г13(м) | 1 | 3484 |  | 2020-01-20 | 2020-01-19 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 17/20 |  |  |  | 811-66, 394-49
1 | 230-71 |  |  | ВЛО-20кг-4 | 1 | 16т |  | 2020-01-20 | 2020-01-19 | Нет данных | ГОСТ 8.520-84 | Пригодно | 18/20 |  |  |  | 2468-74
1 | 230-49 |  |  | 3 | 1 | 200 |  | 2020-01-20 | 2020-01-19 | Нет данных | ГОСТ 8.520-84 | Пригодно | 19/20 |  |  |  | 2468-74
1 | 16216-07 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 00232 |  | 2020-01-20 | 2020-01-19 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 20/20 |  |  |  | 394-49, 16032-97
1 | 16216-07 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 00038 |  | 2020-01-20 | 2020-01-19 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 21/20 |  |  |  | 394-49, 16032-97
1 | 504-50 |  |  | ВНЦ-2 | 1 | 70218 |  | 2020-01-24 | 2020-01-23 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 22/20 |  |  |  | 394-49, 16032-97
1 | 504-50 |  |  | ВНЦ-10 | 1 | 25909 |  | 2020-01-24 | 2020-01-23 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 23/20 |  |  |  | 394-49, 16032-97
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 21 |  | 2020-01-24 | 2020-01-23 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 24/20 |  |  |  | 16032-97
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 85 |  | 2020-01-24 | 2020-01-23 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 25/20 |  |  |  | 16032-97
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 12 |  | 2020-01-24 | 2020-01-23 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 26/20 |  |  |  | 16032-97
1 | 16216-07 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 10040 |  | 2020-01-28 | 2020-01-27 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 27/20 |  |  |  | 394-49, 16032-97
1 | 19052-99 |  |  | РН-50Ш13 | 1 | 13 |  | 2020-01-28 | 2020-01-27 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 28/20 |  |  |  | 394-49, 811-66
1 | 66816-17 |  |  | FZ 60K0.1GEx-i03 | 1 | 172144002 |  | 2020-01-28 | 2020-01-27 | Нет данных | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Пригодно | 29/20 |  |  |  | 52768-13, 58020-14
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 10 |  | 2020-01-28 | 2020-01-27 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 30/20 |  |  |  | 16032-97
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 5 |  | 2020-02-10 | 2020-02-09 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 31/20 |  |  |  | 16032-97
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 23 |  | 2020-02-10 | 2020-02-09 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 32/20 |  |  |  | 16032-97
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 100 |  | 2020-02-10 | 2020-02-09 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 33/20 |  |  |  | 16032-97
1 | 66816-17 |  |  | FZ 6202GEx-i02 | 1 | 172131006 |  | 2020-02-10 | 2020-02-09 | Нет данных | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Пригодно | 34/20 |  |  |  | 52768-13, 58020-14
1 | 66816-17 |  |  | FZ 60K0.1GEx-i03 | 1 | 172144004 |  | 2020-02-10 | 2020-02-09 | Нет данных | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Пригодно | 35/20 |  |  |  | 52768-13, 58020-14
1 | 66816-17 |  |  | FZ 60K0.1GEx-i03 | 1 | 162069001 |  | 2020-02-10 | 2020-02-09 | Нет данных | ГОСТ OIML R 76-1-2011 | Пригодно | 36/20 |  |  |  | 52768-13, 58020-14
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 11 |  | 2020-02-11 | 2020-02-10 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 37/20 |  |  |  | 16032-97
1 | 5603-76 |  |  | ГО-4-1110 | 1 | 14 |  | 2020-02-11 | 2020-02-10 | Нет данных | МИ 1747-87 | Пригодно | 38/20 |  |  |  | 16032-97
1 | 16216-97 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 09025 |  | 2020-02-12 | 2020-02-11 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 39/20 |  |  |  | 394-49, 16032-97
1 | 16216-07 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 10068 |  | 2020-02-12 | 2020-02-11 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 40/20 |  |  |  | 394-49, 16032-97
1 | 504-74 |  |  | ВНЦ-2 | 1 | 12359 |  | 2020-02-12 | 2020-02-11 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 41/20 |  |  |  | 394-49, 16032-97
1 | 504-70 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 055587 |  | 2020-02-12 | 2020-02-11 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 42/20 |  |  |  | 394-49, 16032-97
1 | 504-70 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 065283 |  | 2020-02-12 | 2020-02-11 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 43/20 |  |  |  | 394-49, 16032-97
1 | 22574-05 |  |  | ВТ 8908-100 | 1 | 01494 |  | 2020-02-12 | 2020-02-11 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 44/20 |  |  |  | 811-66, 394-49
1 | 38226-08 |  |  | GZH-610CEX | 1 | 126223002 |  | 2020-02-14 | 2020-02-13 | Нет данных | Методика поверки, утвержденная ФГУП «СНИИМ» | Пригодно | 45/20 |  |  |  | 52768-13, 2468-74
1 | 368-72 |  |  | РП-150МГ | 1 | 5625 |  | 2020-02-14 | 2020-02-13 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 46/20 |  |  |  | 811-66, 394-49
1 | 3406-72 |  |  | РП-200Ш13 | 1 | 14113 |  | 2020-02-14 | 2020-02-13 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 47/20 |  |  |  | 811-66, 394-49
1 | 1425-70 |  |  | РП-500Г13(м) | 1 | 58808 |  | 2020-02-14 | 2020-02-13 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 48/20 |  |  |  | 811-66, 394-49
1 | 288-74 |  |  | РП-500Ш13м | 1 | 30397 |  | 2020-02-17 | 2020-02-16 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 49/20 |  |  |  | 811-66, 394-49
1 | 50391-12 |  |  | SK-2000WP | 1 | Р1660954 |  | 2020-02-25 | 2020-02-24 | Нет данных | ГОСТ OIML R76-1-2011 | Пригодно | 50/20 |  |  |  | 394-49, 16032-97
1 | 16216-97 |  |  | РН-10Ц13У | 1 | 08287 |  | 2020-02-26 | 2020-02-25 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 51/20 |  |  |  | 394-49, 16032-97
1 | 368-72 |  |  | РП-150МГ | 1 | 8361 |  | 2020-02-26 | 2020-02-25 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 52/20 |  |  |  | 811-66, 394-49
1 | 22574-05 |  |  | ВТ 8908-200УС | 1 | 01910 |  | 2020-02-26 | 2020-02-25 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 53/20 |  |  |  | 811-66, 394-49
1 | 504-70 |  |  | ВНЦ-2 | 1 | 10811 |  | 2020-02-27 | 2020-02-26 | Нет данных | ГОСТ 8.453-82 | Пригодно | 54/20 |  |  |  | 394-49, 16032-97
1 | 260-01 |  |  | ШЦ-I-125-0,1 | 1 | 392546 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 52058-12 |  |  | ШЦЦ-II-250-0,01 | 1 | 20530 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 260-01 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 163381 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 31797-13 |  |  | ШГК-160-0,05 | 1 | 925511 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-92 |  |  | ШГ-160-0,05 | 1 | 0 2954 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | ГОСТ 162-90 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-49 |  |  | ШГ-160-0,02 | 1 | 31453 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | ГОСТ 162-90 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-92 |  |  | ШГ-300-0,05 | 1 | 5114 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | ГОСТ 162-90 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 9560-96 |  |  | ШРК-250-0,05 | 1 | 0 939 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | ГОСТ 164-90 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 198-92 |  |  | ШР-400-0,05 | 1 | 23993 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | ГОСТ 164-91 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 369-89 |  |  | 82003, 82103, 82203, 82303 | 1 | 11 89 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | ТУ 3936-011-59489947-2007 | Пригодно |  |  |  |  | 17726-98
1 | 369-89 |  |  | 82003, 82103, 82203, 82303 | 1 | 12 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | ТУ 3936-011-59489947-2008 | Пригодно |  |  |  |  | 17726-98
1 | 22088-01 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 209280 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 260-91 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 262368 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 260-91 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 501936 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-01 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 649853 |  | 2020-02-17 | 2021-02-16 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 33746-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 0728077В3 |  | 2020-02-19 | 2021-02-18 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 33746-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 0728052В3 |  | 2020-02-19 | 2021-02-18 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 33746-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 0727033В3 |  | 2020-02-19 | 2021-02-18 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 919195 |  | 2020-02-19 | 2021-02-18 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 0 0 1569 |  | 2020-02-19 | 2021-02-18 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 260-05 |  |  | ШЦ-I-125-0,1 | 1 | 0 317230 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-01 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 104958 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 33746-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 0725772В3 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 33746-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 0728079В3 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 33746-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 0725481В3 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 260-05 |  |  | ШЦ-I-125-0,1 | 1 | 127499 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 260-05 |  |  | ШЦ-I-125-0,1 | 1 | 125595 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 260-05 |  |  | ШЦ-I-125-0,1 | 1 | 882966 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 10060490 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 10060468 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Непригодно |  | 7/20 |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 10110990 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 10110981 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 10080188 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 198526 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 0 90104 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 0 90627 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 263109 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,1 | 1 | 215517 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 87945 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 980838 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 978458 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 761388 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ02 | 1 | 8665 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ02 | 1 | 91554 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ02 | 1 | 8525 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-96 |  |  | ИЧ02 | 1 | 866479 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-96 |  |  | ИЧ10 | 1 | 462918 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-96 |  |  | ИЧ10 | 1 | 17427 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 85511 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 150010 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 30474 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 77498 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 3602 |  | 2020-01-21 | 2021-01-20 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 751709 |  | 2020-01-22 | 2021-01-21 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 122760 |  | 2020-01-22 |  | Нет данных | МИ 2192-92 | Непригодно |  | 1/20 |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ02 | 1 | 7159 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ02 | 1 | 7349 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ02 | 1 | 8487 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ02 | 1 | 92391 |  | 2020-02-03 | 2021-02-02 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ02 | 1 | 9721 |  | 2020-02-12 | 2021-02-11 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-96 |  |  | ИЧ10 | 1 | 83745 |  | 2020-02-12 | 2021-02-11 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 11756 |  | 2020-02-18 | 2021-02-17 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 13336 |  | 2020-02-18 | 2021-02-17 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 75841 |  | 2020-02-19 | 2021-02-18 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 73878 |  | 2020-02-19 | 2021-02-18 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 222458 |  | 2020-02-19 | 2021-02-18 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 243478 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 883711 |  | 2020-02-20 | 2021-02-19 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 76394 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 970967 |  | 2020-02-27 | 2021-02-26 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 602922 |  | 2020-02-27 |  | Нет данных | МИ 2192-92 | Непригодно |  | 6/20 |  |  | 7422-79
1 | 314-92 |  |  | ШГ-160-0,05 | 1 | 3467 |  | 2020-02-25 | 2021-02-24 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-92 |  |  | ШГ-500-0,1 | 1 | 82410 |  | 2020-02-25 | 2021-02-24 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-92 |  |  | ШГ-200-0,05 | 1 | 3026 |  | 2020-02-25 | 2021-02-24 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 727798 |  | 2020-02-25 | 2021-02-24 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 260-05 |  |  | ШЦ-I-125-0,1 | 1 | 106878 |  | 2020-02-25 | 2021-02-24 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 261025 |  | 2020-03-02 | 2021-03-01 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-92 |  |  | ШГ-160-0,05 | 1 | 0 55801 |  | 2020-03-02 | 2021-03-01 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-92 |  |  | ШГ-160-0,05 | 1 | 0 6418 |  | 2020-03-02 | 2021-03-01 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-92 |  |  | ШГ-250-0,05 | 1 | 4203 |  | 2020-03-02 | 2021-03-01 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-92 |  |  | ШГ-250-0,05 | 1 | 62783 |  | 2020-03-02 | 2021-03-01 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-92 |  |  | ШГ-250-0,05 | 1 | 54310 |  | 2020-03-04 | 2021-03-03 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-92 |  |  | ШГ-250-0,05 | 1 | 51848 |  | 2020-03-04 | 2021-03-03 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-92 |  |  | ШГ-250-0,05 | 1 | 5114 |  | 2020-03-04 | 2021-03-03 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-92 |  |  | ШГ-250-0,05 | 1 | 44301 |  | 2020-03-04 | 2021-03-03 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 261718 |  | 2020-03-02 | 2021-03-01 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 0 90777 |  | 2020-03-02 | 2021-03-01 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 859518 |  | 2020-03-02 | 2021-03-01 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 186510 |  | 2020-03-04 | 2021-03-03 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 729052 |  | 2020-03-04 | 2021-03-03 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-92 |  |  | ШГ-300-0,05 | 1 | 5118 |  | 2020-03-04 | 2021-03-03 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-92 |  |  | ШГ-400-0,05 | 1 | 915 |  | 2020-03-04 | 2021-03-03 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-92 |  |  | ШГ-300-0,05 | 1 | 5116 |  | 2020-03-04 | 2021-03-03 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-92 |  |  | ШГ-250-0,05 | 1 | 62844 |  | 2020-03-04 | 2021-03-03 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-92 |  |  | ШГ-160-0,05 | 1 | 3818 |  | 2020-03-04 | 2021-03-03 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 10080221 |  | 2020-03-04 | 2021-03-03 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 260-05 |  |  | ШЦ-I-125-0,1 | 1 | 0 106412 |  | 2020-03-04 | 2021-03-03 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 260-05 |  |  | ШЦ-I-125-0,1 | 1 | 90200 |  | 2020-03-06 | 2021-03-05 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 260-05 |  |  | ШЦ-I-125-0,1 | 1 | 59205 |  | 2020-03-06 | 2021-03-05 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 260-05 |  |  | ШЦ-I-125-0,1 | 1 | 53707 |  | 2020-03-06 | 2021-03-05 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 260-05 |  |  | ШЦ-I-125-0,1 | 1 | 11768 |  | 2020-03-06 | 2021-03-05 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 197916 |  | 2020-03-10 | 2021-03-09 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 261226 |  | 2020-03-10 | 2021-03-09 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 198-92 |  |  | ШР-250-0,05 | 1 | 65246 |  | 2020-03-10 | 2021-03-09 | Нет данных | МИ 2190-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 198-92 |  |  | ШР-400-0,05 | 1 | 75475 |  | 2020-03-10 | 2021-03-09 | Нет данных | МИ 2190-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-07 |  |  | ШГ-250-0,05 | 1 | 63836 |  | 2020-03-10 | 2021-03-09 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-07 |  |  | ШГ-250-0,05 | 1 | 5122 |  | 2020-03-11 | 2021-03-10 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-07 |  |  | ШГ-250-0,05 | 1 | 0 6887 |  | 2020-03-11 | 2021-03-10 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-07 |  |  | ШГ-250-0,05 | 1 | 4173 |  | 2020-03-11 | 2021-03-10 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-07 |  |  | ШГ-400-0,05 | 1 | 52264 |  | 2020-03-11 | 2021-03-10 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 0 728080 |  | 2020-03-11 | 2021-03-10 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 10111114 |  | 2020-03-11 | 2021-03-10 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 260-05 |  |  | ШЦ-I-125-0,1 | 1 | 396001 |  | 2020-03-11 | 2021-03-10 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 260-05 |  |  | ШЦ-I-125-0,1 | 1 | 65274 |  | 2020-03-11 | 2021-03-10 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 424278 |  | 2020-03-11 | 2021-03-10 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-07 |  |  | ШГ-160-0,05 | 1 | 4321 |  | 2020-03-12 | 2021-03-11 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-07 |  |  | ШГ-160-0,05 | 1 | 620011 |  | 2020-03-12 | 2021-03-11 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-07 |  |  | ШГ-250-0,05 | 1 | 7224 |  | 2020-03-12 | 2021-03-11 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 198-92 |  |  | ШР-400-0,05 | 1 | 95371 |  | 2020-03-12 | 2021-03-11 | Нет данных | МИ 2190-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 198-92 |  |  | ШР-250-0,05 | 1 | 77190 |  | 2020-03-12 | 2021-03-11 | Нет данных | МИ 2190-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-07 |  |  | ШГ-160-0,05 | 1 | 4263 |  | 2020-03-16 | 2021-03-15 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-07 |  |  | ШГ-160-0,05 | 1 | 5694 |  | 2020-03-16 | 2021-03-15 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 13049 |  | 2020-03-16 | 2021-03-15 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 727433 |  | 2020-03-16 | 2021-03-15 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 22088-07 |  |  | ШЦ-II-250-0,05 | 1 | 0 14069 |  | 2020-03-16 | 2021-03-15 | Нет данных | ГОСТ 8.113-85 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-07 |  |  | ШГ-250-0,05 | 1 | 81220 |  | 2020-03-18 | 2021-03-17 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 65958-16 |  |  | ШР-250-0,05 | 1 | 17892 |  | 2020-03-20 | 2021-03-19 | Нет данных | МИ 2190-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 314-07 |  |  | ШГ-160-0,05 | 1 | 4318 |  | 2020-03-16 | 2021-03-15 | Нет данных | МИ 2196-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 369-89 |  |  | 82003, 82103, 82203, 82303 | 1 | 1 |  | 2020-03-18 | 2021-03-17 | Нет данных | ТУ 3936-011-59489947-2007 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 9560-07 |  |  | ШР-400-0,05 | 1 | 16985 |  | 2020-03-20 | 2021-03-19 | Нет данных | МИ 2190-92 | Пригодно |  |  |  |  | 9291-91
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 061984 |  | 2020-02-20 | 2021-01-31 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 6169 |  | 2020-02-27 | 2021-01-31 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 6162 |  | 2020-02-27 | 2021-01-31 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 76114 |  | 2020-03-03 | 2021-02-28 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 76057 |  | 2020-03-03 | 2021-02-28 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 031692 |  | 2020-03-03 | 2021-02-28 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 9152838 |  | 2020-03-03 | 2021-02-28 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 74433 |  | 2020-03-03 | 2021-02-28 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 167923 |  | 2020-03-05 | 2021-02-28 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-96 |  |  | ИЧ10 | 1 | 837653 |  | 2020-03-05 | 2021-02-28 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ02 | 1 | 6370 |  | 2020-03-06 | 2021-02-28 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 884101 |  | 2020-03-10 | 2021-02-28 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 71777 |  | 2020-03-10 | 2021-02-28 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ02 | 1 | 8665 |  | 2020-03-10 | 2021-02-28 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 76669 |  | 2020-03-16 | 2021-02-28 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79
1 | 318-75 |  |  | ИЧ10 | 1 | 056014 |  | 2020-03-16 | 2021-02-28 | Нет данных | МИ 2192-92 | Пригодно |  |  |  |  | 7422-79